**მოწვევა ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღების თაობაზე**

**საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო**

**აცხადებს ბაზრის კვლევას COVID-19**

**SARS-CoV-2 ანტიგენის აღმომჩენი სწრაფი ტესტების (Covid-19 Antigen (Ag) RDT)**

**შესაძლო შესყიდვის შესახებ**

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის ფარგლებში გეგმავს **COVID-19 / SARS-CoV-2 ანტიგენის  სწრაფი ტესტების - (COVID-19 Ag (Antigen) RDT)**  შესყიდვას.

გთხოვთ, შესასყიდი საქონელის სპეციფიკაციები და სატენდერო პროცედურებში მონაწილეობის მისაღებად მიმწოდებლისათვის განსაზღვრული მოთხოვნები იხილოთ თანდართულ ფაილში და წარმოადგინოთ წინადადება ფაილიში მითითებული ფასების ცხრილის ფორმატის შესაბამისად.

წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა 11 თებერვალი, 2022 წ.

გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: ngvenetadze@moh.gov.ge ან ninokvernadze@moh.gov.ge

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის!

საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი:

ნინო გვენეტაძე - შესყიდვების მენეჯერი.

ტელ: + 995 2 51 00 11 (შიდა ) 05 06

*მოთხოვნილი საქონელის ტექნიკური სპეციფიკაციები და სტანდარტები*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Name of Goods or Related Service******საქონელის დასასხელება***  | ***Technical Specifications and Standards******ტექნიკური სპეციაფიკაციები და სტანდარტეი***  |
| *1* | *COVID-19* *AG (Antigen) Rapid Test*კოვიდ-19 სადიაგნოსტიკო ანტიგენის  სწრაფი ტესტი  | სწრაფ იმუნოქრომატოგრაფიულ ესეიზე დაფუძნებული კოვიდ-19 სადიაგნოსტიკო (COVID-19 Ag RDT ) ტესტი, SARS-CoV-2 ვირუსის სპეციფიური ანტიგენის ხარისხობრივი აღმოჩენისათვის ადამიანის ცხვირ-ხახაში; ნიმუშის ტიპი - ნაზოფარინგეალური ნაცხი. შედეგის მიღების დრო - არაუმეტეს 30 წთ.ადვილად გამოსაყენებელი (არაუმეტეს 4 ნაბიჯისა), პროცედურული კონტროლით, ესეის ვარგისიანობის დადასტურებით;კომპლექტაცია უნდა შეიცავდეს ყველა აქსესუარს ნიმუშის ასაღებად და გამოსაყენებლად, დამატებითი მოწყობილობის საჭიროების გარეშე. კლინიკური მგრძნობელობა 84%-ზე მეტი (95% სარწმუნოობის ინტერვალით); კლინიკური სპეციფიკურობა - 98%-ზე მეტი (95%-დან სარწმუნოობის ინტერვალით), ადამიანის სხვა კორონავირუსებზე რეაქციის არარსებობა;რეგულატორული სტატუსი:**ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული შესაბამის ოფიციალურ ჩამონათვალში**, ან, **ამერიკული საკვებისა და წამლის სააგენტოს US FDA-ს აღიარება,** ან**ევროპის მედიცინის სააგენტოს EMA-ს ავტორიზაცია** შესაბამის ჩამონათვალში . შენახვის ტემპერატურა 2-30°C ინტერვალში |

|  |
| --- |
| ფასების ცხრილი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **N°** | **Description of Goods** **საქონლის დასახელება**   | **Country of Origin****მწარმოებელი ქვეყანა**  | **Delivery Date as defined by Incoterms****მიწოდების ვადა**  | **Quantity and physical unit****რაოდენობა**  | **Unit price ერთეულის ფასი ადგილზე მიწოდების გათვალისწინებით.**  | **Total Price per Line item** **(Col. 7+8)****მთლიანი ფასი**  |
| *1* |  *COVID-19 rapid AG Test*კოვიდ\_19 სადიაგნოსტიკო ანტიგენის  სწრაფი  ტესტი  |  |  |  2 000 000 ტესტი |  |  |

**სატენდერო პროცედურების გამოცხადებისას პრეტენდენტის მიმართ განსაზღვრული იქნება შემდეგი მინიმალური მოთხოვნები:**

* მონაწილე ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს მინიმუმ სამი წლის გამოცდილება სამედიცინო დანიშნულების პროდუქციის მიწოდების.
* მსგავსი სამედიცინო დანიშნულების პროდუქციის მიწოდების თაობაზე შესრულებული წარმატებული ხელშეკრულებები, .
* მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის სერთიფიკატი.