ტექნიკური დავალება ცეცხლმაქრების შეძენისათვის

| # | dasaxeleba | r-oba |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO2 cecxlmaqri B,C tipis | 70 |
| 2 | ფხვნილიანი cecxlmaqri A,B,C tipis | 20 |

მოთხოვნები CO2 ცეცხლმაქრებისთვის:

| tipi | agentis masa | ხანძრის ქრობის შესაძლებლობა | აგენტის გაფრქვევის საშუალო dro | saqrobi agenti | muSa temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B ან BC | 5kg. ±10% | არანაკლებ 89 B | არანაკლებ 15 wm. | კარბონ დიოქსიდი | -20°C-dan +60°C-mde |

ცეცხლმაქრი აღჭურვილი უნდა იყოს ადვილად დრეკადი გასაფრქვევი მილით, რომელსაც უნდა გააჩნდეს სითბოს მაიზოლირებელი (გაყინვისგან დამცავი)  სახელური.

მოთხოვნები ფხვნილიანი ცეცხლმაქრებისთვის:

| tipi | agentis masa | ხანძრის ქრობის შესაძლებლობა | აგენტის გაფრქვევის საშუალო dro | saqrobi agenti | muSa temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC | 6kg. ±10% | არანაკლებ 43A და 233 B C | არანაკლებ 15 wm. | მშრალი ფხვნილი | -20°C-dan +60°C-mde |

ცეცხლმაქრი აღჭურვილი უნდა იყოს ადვილად დრეკადი გასაფრქვევი მილით რომელიც მაგრდება ცეცხლმაქრის კორპუსზე

მოთხოვნები ორივე ტიპის ცეცხლმაქრის

მოყვებოდეს კედელზე დასამონტაჟებელი სამაგრი;

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 თვეში.