## კატალოგი- სამედიცინო სახარჯი
N | ტენდერის ნომერი | დასახელება | ტექნიკური პარამეტრები | მწარმოებელი კომპანია | მწარმოებელი ქვეყანა | განზ. ერთეული | ერთ. ღირებულება | მიწოდების ვადები | გამარჯვებულის გამოვლენის თარიღი | გამარჯვებული მომწოდებელი | გამარჯვებული მომწოდებლის საიდენტიფიკაციო კოდი | გამარჯვებული მომწოდებლის საკონტაქტო ინფორმაცია
1 | CON240000403 | ნემსი | 18G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 2.3სმ ; მეორად შეფუთვაში დაფასოება არის 100 ცალი და მასზე დატანილია ნემსის ზომა; | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.033 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
2 | CON240000403 | ნემსი | ნემსი - 19G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 3.5 სმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული და მასზე დატანილია ნემსის ზომა | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.026 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
3 | CON240000403 | ნემსი | ნემსი - 20G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 3 სმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული და მასზე დატანილია ნემსის ზომა | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.026 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
4 | CON240000403 | ნემსი | 21G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 2.5სმ ; მეორად შეფუთვაში დაფასოება არის 100 ცალი და მასზე დატანილია ნემსის ზომა; | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.029 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
5 | CON240000403 | ნემსი | ნემსი - 22G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 3.5 სმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული და მასზე დატანილია ნემსის ზომა | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.025 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
6 | CON240000403 | ნემსი | ნემსი - 23G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 2,5 სმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული და მასზე დატანილია ნემსის ზომა | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.026 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
7 | CON240000403 | ნემსი | ნემსი - 24G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 2.5 სმ. შეფუთვა არისს ქარხნულად დაფასოებული და მასზე დატანილია ნემსის ზომა | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.026 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
8 | CON240000403 | ნემსი | ნემსი - 25G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 2.5 სმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული და მასზე დატანილია ნემსის ზომა | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.029 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
9 | CON240000403 | ნემსი | ნემსი - 26G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 1.5 სმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული და მასზე დატანილია ნემსის ზომა | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.026 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
10 | CON240000403 | ნემსი | ნემსი - 27G; ნემსი არის სტერილური, თავსახურით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ლითონის წვერის სიგრძე 2.5 სმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული და მასზე დატანილია ნემსის ზომა | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.026 | 2025 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 03.12.2024 18:58 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
11 | CON240000633 | პერიფერიული ვენის კათეტერი | საინექციო პორტით, ფრთებით 14G | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | ინდოეთი | ცალი | 0.18 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:41 | შპს ავთომედი | 412713862 | რუსუდან დავიელაშვილი - 599 294 872; გიგა გაბუნია - 555 121 706; Email: avtandilzviadadze@yahoo.com
12 | CON240000633 | პერიფერიული ვენის კათეტერი | საინექციო პორტით, ფრთებით 16G | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | ინდოეთი | ცალი | 0.19 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:41 | შპს ავთომედი | 412713862 | რუსუდან დავიელაშვილი - 599 294 872; გიგა გაბუნია - 555 121 706; Email: avtandilzviadadze@yahoo.com
13 | CON240000633 | პერიფერიული ვენის კათეტერი | საინექციო პორტით, ფრთებით 18G | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | ინდოეთი | ცალი | 0.21 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:41 | შპს ავთომედი | 412713862 | რუსუდან დავიელაშვილი - 599 294 872; გიგა გაბუნია - 555 121 706; Email: avtandilzviadadze@yahoo.com
14 | CON240000633 | პერიფერიული ვენის კათეტერი | საინექციო პორტით, ფრთებით 20G | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | ინდოეთი | ცალი | 0.19 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:41 | შპს ავთომედი | 412713862 | რუსუდან დავიელაშვილი - 599 294 872; გიგა გაბუნია - 555 121 706; Email: avtandilzviadadze@yahoo.com
15 | CON240000633 | პერიფერიული ვენის კათეტერი | საინექციო პორტით, ფრთებით 22G | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | ინდოეთი | ცალი | 0.2 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:41 | შპს ავთომედი | 412713862 | რუსუდან დავიელაშვილი - 599 294 872; გიგა გაბუნია - 555 121 706; Email: avtandilzviadadze@yahoo.com
16 | CON240000633 | პერიფერიული ვენის კათეტერი | საინექციო პორტით, ფრთებით 24G | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | ინდოეთი | ცალი | 0.21 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:41 | შპს ავთომედი | 412713862 | რუსუდან დავიელაშვილი - 599 294 872; გიგა გაბუნია - 555 121 706; Email: avtandilzviadadze@yahoo.com
17 | CON240000633 | პერიფერიული ვენის კათეტერი | საინექციო პორტით, ფრთებით 26G | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | ინდოეთი | ცალი | 0.18 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:41 | შპს ავთომედი | 412713862 | რუსუდან დავიელაშვილი - 599 294 872; გიგა გაბუნია - 555 121 706; Email: avtandilzviadadze@yahoo.com
18 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | ორარხიანი 8fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.4 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
19 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | ორარხიანი 10fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.3 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
20 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | ორარხიანი 12fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.1 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
21 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | ორარხიანი 14fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.1 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
22 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | ორარხიანი 16fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.1 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
23 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | ორარხიანი 18fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.3 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
24 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | ორარხიანი 20fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 1.8 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
25 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | ორარხიანი 22fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 1.8 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
26 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | ორარხიანი 24fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
27 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | სამარხიანი 14fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
28 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | სამარხიანი 16fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.58 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
29 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | სამარხიანი 18fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.9 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
30 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | სამარხიანი 20fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.6 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
31 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | სამარხიანი 22fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 2.6 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
32 | CON240000632 | 100% სილიკონის ფოლეის კათეტერი | სამარხიანი მოხრილი 16fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 3 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
33 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | ორარხიანი 8fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.86 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
34 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | ორარხიანი 10fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.83 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
35 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | ორარხიანი 12fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.85 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
36 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | ორარხიანი 14fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.96 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
37 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | ორარხიანი 16fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.9 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
38 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | ორარხიანი 18fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.9 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
39 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | ორარხიანი 20fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.78 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
40 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | ორარხიანი 22fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.75 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
41 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | ორარხიანი 24fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.8 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
42 | CON240000632 | ლატექსის ფოლეის კათეტერი სილიკონით დაფარული | სამარხიანი 22fr; თავისუფლად ატარებს მანდრენს და მუშა თავი არის ხრახნით (შპრიცის მისახრახნი) | HOSPITAL&HOMECARE I/E CO.,LTD | ჩინეთი | ცალი | 0.85 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
43 | CON240000632 | ცენტრალური ვენის კათეტერის ნაკრები | ერთარხიანი 16G | TIANCK MEDICAL CO.LTD | ჩინეთი | ცალი | 15.5 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
44 | CON240000632 | ცენტრალური ვენის კათეტერის ნაკრები | ერთარხიანი 20G | TIANCK MEDICAL CO.LTD | ჩინეთი | ცალი | 15 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
45 | CON240000632 | ცენტრალური ვენის კათეტერის ნაკრები | სამარხიანი 7Fr | TIANCK MEDICAL CO.LTD | ჩინეთი | ცალი | 20.9 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
46 | CON240000632 | ცენტრალური ვენის კათეტერის ნაკრები | ორარხიანი 7Fr | TIANCK MEDICAL CO.LTD | ჩინეთი | ცალი | 16.96 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
47 | CON240000644 | ბინტი ელასტიური | • ზომა: 10სმX500სმ (გაუწელავ/გაუჭიმავ მდგომარეობაში). • ქსოვილის შემადგენლობა:ბამბა ≥75%, ლატექსი ≥15% და პოლიესტეროლი ≤8%. • ქსოვილის სტრუქტურა არ ირღვევა გაწელვის შემდგომ. • ანტიალერგიული. • არის საშუალო წელვადობის (საწყისთან 70%-140%). • გააჩნია მაღალი (დამწოლი-სამუშაო წნევა) მაკომპრესირებელი მოქმედება და გრძელვადიანი კომპრესიული ეფექტი გახანგრძლივებული გამოყენების შემთხვევაში. • მდგრადობა დუღილისა და სტერილიზაციის მიმართ (ორთქლი A 134 C°) | Anji Xinyuan Medical Supplies Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 2.41 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
48 | CON240000644 | ბინტი ელასტიური | • ზომა: 8სმX300სმ (გაუწელავ/გაუჭიმავ მდგომარეობაში). • ქსოვილის შემადგენლობა: ბამბა ≥75%, ლატექსი ≥15% და პოლიესტეროლი ≤8%. • ქსოვილის სტრუქტურა არ ირღვევა გაწელვის შემდგომ. • ანტიალერგიული. • არის საშუალო წელვადობის (საწყისთან 70%-140%). • გააჩნია მაღალი (დამწოლი-სამუშაო წნევა) მაკომპრესირებელი მოქმედება და გრძელვადიანი კომპრესიული ეფექტი გახანგრძლივებული გამოყენების შემთხვევაში. • მდგრადობა დუღილისა და სტერილიზაციის მიმართ (ორთქლი A 134 C°) | Anji Xinyuan Medical Supplies Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 1.8 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
49 | CON240000644 | ბინტი ელასტიური | • ზომა: 8სმX500სმ (გაუწელავ/გაუჭიმავ მდგომარეობაში). • ქსოვილის შემადგენლობა: ბამბა ≥75%, ლატექსი ≥15% და პოლიესტეროლი ≤8%. • ქსოვილის სტრუქტურა არ ირღვევა გაწელვის შემდგომ. • ანტიალერგიული. • არის საშუალო წელვადობის (საწყისთან 70%-140%). • გააჩნია მაღალი (დამწოლი-სამუშაო წნევა) მაკომპრესირებელი მოქმედება და გრძელვადიანი კომპრესიული ეფექტი გახანგრძლივებული გამოყენების შემთხვევაში. • მდგრადობა დუღილისა და სტერილიზაციის მიმართ (ორთქლი A 134 C°) | Anji Xinyuan Medical Supplies Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 2 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
50 | CON240000644 | ბინტი თაბაშირის | ზომა: 2.7X15 | Anji Baokang Medical Instrument Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.89 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
51 | CON240000644 | ბინტი თაბაშირის | ზომა: 2.7X20 | Anji Baokang Medical Instrument Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 1.12 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
52 | CON240000644 | ვენის ნემსი "პეპელა" | მაღალხარისხიანი ერთჯერადი ნემსი, სტერილური, მასალა:სამედიცინო პოლიპროპილენი, ერთჯერადი გამოყენების, ინდივიდუალურ შეფუთვაში ე.წ. "ფრთებით", არატოქსიური, აპიროგენული, ნემსის ზომა - 20G; დრეკადი მილი სტანდარტული ზომის. | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.08 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
53 | CON240000644 | ვენის ნემსი "პეპელა" | მაღალხარისხიანი ერთჯერადი ნემსი, სტერილური, მასალა:სამედიცინო პოლიპროპილენი, ერთჯერადი გამოყენების, ინდივიდუალურ შეფუთვაში ე.წ. "ფრთებით", არატოქსიური, აპიროგენული, ნემსის ზომა - 21G; დრეკადი მილი სტანდარტული ზომის. | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.08 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
54 | CON240000644 | ვენის ნემსი "პეპელა" | მაღალხარისხიანი ერთჯერადი ნემსი, სტერილური, მასალა:სამედიცინო პოლიპროპილენი, ერთჯერადი გამოყენების, ინდივიდუალურ შეფუთვაში ე.წ. "ფრთებით", არატოქსიური, აპიროგენული, ნემსის ზომა - 22G; დრეკადი მილი სტანდარტული ზომის. | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.08 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
55 | CON240000644 | ვენის ნემსი "პეპელა" | მაღალხარისხიანი ერთჯერადი ნემსი, სტერილური, მასალა:სამედიცინო პოლიპროპილენი, ერთჯერადი გამოყენების, ინდივიდუალურ შეფუთვაში ე.წ. "ფრთებით", არატოქსიური, აპიროგენული, ნემსის ზომა - 23G; დრეკადი მილი სტანდარტული ზომის. | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.08 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
56 | CON240000644 | ვენის ნემსი "პეპელა" | მაღალხარისხიანი ერთჯერადი ნემსი, სტერილური, მასალა:სამედიცინო პოლიპროპილენი, ერთჯერადი გამოყენების, ინდივიდუალურ შეფუთვაში ე.წ. "ფრთებით", არატოქსიური, აპიროგენული, ნემსის ზომა - 25G; დრეკადი მილი სტანდარტული ზომის. | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.08 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
57 | CON240000644 | ვენის ნემსი "პეპელა" | მაღალხარისხიანი ერთჯერადი ნემსი, სტერილური, მასალა:სამედიცინო პოლიპროპილენი, ერთჯერადი გამოყენების, ინდივიდუალურ შეფუთვაში ე.წ. "ფრთებით", არატოქსიური, აპიროგენული, ნემსის ზომა - 27G; დრეკადი მილი სტანდარტული ზომის. | Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.08 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
58 | CON240000644 | ლეიკოპლასტერი | ვენის 22მმ | Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.013 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
59 | CON240000644 | ლეიკოპლასტერი | ქსოვილის 2.5x500სმ | Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.6 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
60 | CON240000644 | სპირტიანი ტამპონი | ერთჯერადი გამოყენებისთვის, 70% სპირტით/ალკოჰოლით, ზომა 3სმ | Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.013 | 2025 წლის 1 მარტიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 20.01.2025 13:40 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
61 | CON250000082 | შპრიცი | ინსულინის (1-მლ) ფიქსირებული თავით, ინდივიდუალური შეფუთვით; ნემსის ზომა - 30 G; ნემსის სიგრძე - 13 მმ. შპრიცს დანაყოფები აღენიშნება მლ-ებში. | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.104 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
62 | CON250000082 | შპრიცი | ინსულინის (1-მლ) არაფიქსირებული თავით, ინდივიდუალური შეფუთვით; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.08 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
63 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 2მლ, შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნის გარეშე; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.064 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
64 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 3მლ; ინდივიდიალური შეფუთვით, შპრიცს დგუშის ტარზე არ აქვს ტარის გადასატეხი ნაჭდევი; მეორად შეფუთვაში დაფასოება არ აღემატება 250 ცალს, შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა; შპრიცზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნის გარეშე; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.064 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
65 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 5მლ, შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნის გარეშე; შპრიცს დგუშის ტარზე არ აქვს ტარის გადასატეხი ნაჭდევი, მეორად შეფუთვაში დაფასოება არ აღემატება 250 ცალს. | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.07 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
66 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 10მლ, შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნის გარეშე; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.11 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
67 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 20მლ, ნემსის ზომა: 21G; ნემსის სიგრძე - 38მმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცის კორპუსზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნით; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.148 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
68 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 50მლ, შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნის გარეშე; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.36 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
69 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 100მლ, შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნის გარეშე; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 1.25 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
70 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 2მლ, ნემსის ზომა: 23 G; ნემსის სიგრძე 32მმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცის კორპუსზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნით; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.065 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
71 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 3მლ, ნემსის ზომა: 23 G; ნემსის სიგრძე 32 მმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცის კორპუსზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნით; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.064 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
72 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 5მლ, ნემსის ზომა: 22 G; ნემსის სიგრძე 32 მმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცის კორპუსზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნით; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.064 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
73 | CON250000082 | შპრიცი | ერთჯერადი, რეზინის დგუშით, სამკომპონენტიანი, 10მლ, ნემსის ზომა: 22 G; ნემსის სიგრძე 38 მმ. შეფუთვა არის ქარხნულად დაფასოებული, თითოეული შპრიცი ინდივიდუალურ შეფუთვაშია და მასზე დატანილია შპრიცის ზომა, შპრიცის კორპუსზე ნემსის მორგება ხდება ხრახნით; | Heze Yinuo Medical Industry Co., Ltd. | ჩინეთი | ცალი | 0.11 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 24.03.2025 17:10 | შპს "ვალდაუ" | 402023074 | ილია ქიტოშვილი - 599 075 780; Email: mail@valdau.ge;
74 | CON250000085 | ბამბა | • 50გრ. შეფუთვით. • არასტერილური. • შემადგენლობა: 100% ბამბა. • ფერი: თეთრი | EMPO PAMUK TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | თურქეთი | ცალი | 0.58 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 04.04.2025 16:21 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
75 | CON250000085 | ბინტი არასტერილური | • ზომა: 5მX10სმ • ფერი: თეთრი • ქსოვა (yarn) 40S; ბადე (mesh) 24*20; • ქსოვილის სტრუქტურა არ ირღვევა გაშლის შემდგომ, ცხიმის მინარევების გარეშე, სამედიცინო გამოყენებისთვის, ინდივიდუალურად შეფუთული. | Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd | ჩინეთი | ცალი | 0.33 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 04.04.2025 16:21 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
76 | CON250000085 | ბინტი არასტერილური | • ზომა: 7მX14სმ • ფერი: თეთრი • ქსოვა (yarn) 40S; ბადე (mesh) 24*20; • ქსოვილის სტრუქტურა არ ირღვევა გაშლის შემდგომ, ცხიმის მინარევების გარეშე, სამედიცინო გამოყენებისთვის, ინდივიდუალურად შეფუთული. | Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd | ჩინეთი | ცალი | 0.51 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 04.04.2025 16:21 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
77 | CON250000085 | ბინტი სტერილური | • ზომა: 7მX14სმ • ფერი: თეთრი • ქსოვა (yarn) 40S; ბადე (mesh) 24*20; • ქსოვილის სტრუქტურა არ ირღვევა გაშლის შემდგომ, ცხიმის მინარევების გარეშე, სამედიცინო გამოყენებისთვის, ინდივიდუალურად შეფუთული. | Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd | ჩინეთი | ცალი | 0.55 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 04.04.2025 16:21 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
78 | CON250000085 | მარლის საფენი | • არასტერილური, ზომა: 7.5სმX7.5სმ • ქსოვილის სტრუქტურა არ ირღვევა გამოყენებისას. | Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd | ჩინეთი | ცალი | 0.15 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 04.04.2025 16:21 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
79 | CON250000085 | მარლის საფენი | • სტერილური, ზომა: 10სმX10სმ • ქსოვილის სტრუქტურა არ ირღვევა გამოყენებისას. | Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd | ჩინეთი | ცალი | 0.15 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 04.04.2025 16:21 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com
80 | CON250000085 | მარლის საფენი | • სტერილური,ზომა: 5სმX5სმ • ქსოვილის სტრუქტურა არ ირღვევა გამოყენებისას. | Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd | ჩინეთი | ცალი | 0.1 | 2025 წლის 1 ივლისიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით (გამარჯვებული მომწოდებელი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდება დაიწყოს მითითებულ ვადაზე ადრე). | 04.04.2025 16:21 | შპს „გოლდმედი“ | 202455128 | ნათელა შეყილაძე - 593 161 797; Email: goldmediltd@gmail.com